РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область

Администрация Борковского сельского поселения

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2011  № 67

д. Борки

Об утверждении

технического задания

по водоснабжению

В целях обеспечения доступности для потребителей услуг системы водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012 – 2014 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Глава сельского поселения                                                            С.В. Баринов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Борковского сельского поселения

от «27» июня 2011г. № 67

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере     водоснабжения Борковского сельского поселения

Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Борки Борковского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки       и       принятия
инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

-	обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1)Обеспечение жителей Новгородского района доброкачественной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2)Строительство новых объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования Борковское сельское поселение.

3) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Водопроводно-канализационное хозяйство д. Лесная – д. Борки обеспечивает хозяйственно-питьевые и бытовые нужды населения, производственные нужды отопления и горячего водоснабжения котельной, молочно-товарной фермы, хозбытовые нужды социальных и культурно-бытовых организаций. Источником водоснабжения является поверхностный водозабор из реки Шелонь.

Современное состояние водопроводно-канализационного хозяйства не отвечает возросшим требованиям настоящего времени. В целях предоставления услуг водоснабжения в требуемом объеме и соответствующего качества необходимо произвести  перекладку сетей водопровода в д. Борки. Питьевая вода подается по трубопроводу, срок службы которого истек. Фактический износ составляет 91,6 %. В случае возникновения аварийной ситуации часть потребителей д. Борки останутся без водоснабжения.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет развивать и содержать  инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, бесперебойно обеспечить объекты качественными услугами по водоснабжению, а также разработать схему перспективного развития сетей водопроводного хозяйства на территории Борковского сельского поселения.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с
разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных
срывах в реализации Инвестиционной программы.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для
потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Борки Борковского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения поселка д. Борки Борковского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием;

Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Борки Борковского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ – в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Борки Борковского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Борки Борковского сельского поселения Новгородского района ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012-2014 годы» организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.