РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область

Администрация Борковского сельского поселения

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.06.2011  № 65

д. Борки

Об утверждении

технического задания

по теплоснабжению и

горячему водоснабжению

В целях улучшения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения населения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Борки и деревни Липицы Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ НЖКС» на 2012 – 2014 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Глава сельского поселения                                                               С.В. Баринов

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы Администрации Борковского сельского поселения

от «27» июня 2011г. № 65

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Борки и деревни Липицы Борковского сельского поселения  ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

1.	Основание для разработки инвестиционный программы

Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Борки и деревни Липицы Борковского сельского поселения» ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.	Основание      необходимости       разработки     и       принятия инвестиционной программы

Целью принятия инвестиционной программы является:

-	повышение надежности работы систем  теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-снижение нормативного расхода топлива;

-	снижение  потерь тепловой энергии,

- обеспечение экологической безопасности проектов.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:

1) Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения населения деревень .

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение не позволяет производить своевременную замену устаревшего оборудования котельных и наружных теплосетей, требующих значительных капитальных затрат.

Принятие инвестиционный программы позволит решить указанные проблемы:

1)	Произвести замену котлов в котельной № 3 д.Борки и №25 д.Липицы.

2)	Провести замену газового оборудования и автоматики безопасности котлов в котельной №3 д.Борки.

3)	Произвести замену теплообменников в котельной №3 д.Борки.

4) Произвести реконструкцию наружных тепловых сетей с заменой обычных электросварных труб на трубопровода в ППУ –ПЭ изоляции, ГВС- на полипропиленовые трубы в д.Борки и д.Липицы.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Паспорт программы Введение

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования Инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы.

- Цели и задачи Программы.

- Сроки и этапы реализации Программы на период 2010-2014 годы.

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,
специфики её функционирования и основных технико-экономических
показателей.

- Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка
коммунальных услуг.

- Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры в части системы теплоснабжения и горячего водоснабжения с разбивкой по годам.

- Организационный план реализации Инвестиционной программы.

- Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

- Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы.

- Оценка рисков в теплоснабжении  и горячем водоснабжении для потребителей.

- Показатели эффективности Инвестиционной программы.

- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги  теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей.

12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и надбавок к ним.

13. Проект инвестиционного соглашения.

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д.Борки и д.Липицы Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014годы». Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца.

5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д.Борки и д.Липицы Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». Направляет в орган регулирования следующие документы:

Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы;

Сведения об установленной мощности котельных №3 и №25 и подключенных нагрузок по ЦО и ГВС;

Перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным техническим заданием;

Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д.Борки и д.Липицы Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».

Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу;

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год;

Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными Госкомстатом России формами;

Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект инвестиционной программы;

Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном порядке;

Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана представить документы по запросу органа регулирования:

В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д.Борки и д.Липицы Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов.

3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения д.Борки и д.Липицы Борковского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы».  организация коммунального комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней.