РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область, Новгородский район

Администрация Борковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.11.2013 г. № 138

д. Борки

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014 – 2015 годы

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций», постановлением от 04.10.2013 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения», решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 34 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 01.06.2011 г. № 45 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 – 2014 годы», Уставом Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно - бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014 – 2015 годы.

- Опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Глава сельского поселения                                                               С.В. Баринов

# УТВЕРЖДЕНО

# постановлением Администрации

# Борковского сельского поселения

# от 05.11.2013 г. № 138

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения

на 2014-2015 годы.

| Наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 05.04.2012 г. № 17 "Об утверждении Генерального плана Борковского сельского поселения"; постановление Администрации Борковского сельского поселения от 04.10.2013 г. № 115 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения»; Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы, утвержденная решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 34; |
| Заказчик | Администрация Борковского сельского поселения |
| Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» |
| Цель разработки программы | реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы; разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами; оснащение сетями водоснабжения и водоотведения застраиваемых участков и неподключенных объектов капитального строительства; обеспечение населения питьевой водой; увеличение объемов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| Задачи инвестиционной программы | обеспечение застраиваемых земельных участков инженерной инфраструктурой; разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства (холодное водоснабжение и хозяйственно-бытовое водоотведение); определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий; привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ; утверждение тарифа на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения (далее - тарифы на подключение): ООО «Новкоммунсервис» на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения хозяйственно-бытового водоотведения ; ООО «Новкоммунсервис» на подключение к инженерным сетям хозяйственно-бытового водоотведения; на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения; на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры хозяйственно-бытового водоотведения; утверждение надбавки к тарифу (далее - надбавки к тарифам): ООО «Новкоммунсервис» на холодное водоснабжение; ООО «Новкоммунсервис» на хозяйственно-бытовое водоотведение; для потребителей на холодное водоснабжение; для потребителей на хозяйственно-бытовое водоотведение |
| Основные условия разработки инвестиционной программы | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления надбавок к тарифам и тарифам на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам |
| Сроки разработки инвестиционной программы | в течение 30 дней после вступления в силу настоящего технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2014-2015 годы |
| Обоснование возможности технической реализации | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами |
| Источники финансирования | бюджет Фонда РЖС |
| Требования к инвестиционной программе | инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с настоящим техническим заданием и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; в инвестиционной программе должны быть отражены показатели существующего состояния инженерных систем: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей; Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Инвестиционная программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры согласно приложений 1,2 к настоящему техническому заданию; сведения, обосновывающие необходимость проведения мероприятий и затраты на их финансирование (в том числе проектно-сметная документация); объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы |
| Риски при возможных срывах | 1. Макроэкономические риски: состояние финансовой системы; уровень доходов населения; непредвиденный рост издержек производства вследствие инфляционного процесса. 2. Микроэкономические риски: финансовое состояние предприятия; снижение объемов производства. 3. Правовые риски: утверждение предельных индексов роста тарифов ниже планируемых. 4. Экономические риски: снижение объемов финансирования за счет низких сборов платежей с абонентов |
| Показатели и индикаторы выполнения инвестиционной программы | в соответствии с приложением № 3 к настоящему техническому заданию |

____________________

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения 
Борковского сельского поселения

на 2014-2015 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

по обеспечению подключения строящихся (модернизуемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия (наименование и адрес объекта) | Цели реализации мероприятия с указанием ожидаемых изменений характеристик объекта <*> | Реализация мероприятия по годам (ед. изм. или %) | Финансовые потребности, всего (тыс. рублей) | Реализация мероприятия по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в том числе |  |  |  |  |
| собственные средства, из них: |  |  |  |  |
| прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |
| прочие собственные источники |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |
| заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |
| бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |
| прочие средства |  |  |  |  |

<*> - необходимо указывать конкретные адреса получателей данной услуги коммунальной организации (район и (или) микрорайон, квартал и (или) дом) и количественные показатели по изменению мощности, производительности, пропускной способности, энергоэффективности, снижению непроизводительных потерь, снижению вредных воздействий на экологию и др.

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения 
Борковского сельского поселения

на 2014 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

участков комплексной застройки,

подлежащих включению в инвестиционную программу

по развитию системы коммунальной инфраструктуры

холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер участка | Площадь участка (кв. м) | Планируемый срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участки комплексной жилой застройки Борковского сельского поселения в том числе: |  |  |  |
|  | Участок № 1 д. Сидорково Борковского сельского поселения | 53:11:0100302:54 | 564010 | 2014 -2015 |
|  | Участок № 2 д. Сидорково Борковского сельского поселения | 53:11:0100302:53 | 83009 | 2014 -2015 |
|  | Участок д. Большое Подсонье Борковского сельского поселения | 53:11:0100401:16 | 184416 | 2014 -2015 |

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения

Борковского сельского поселения

на 2014-2015 годы

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения Борковского сельского поселения на 2014 – 2015 годы.

| № п/п | Наименование показателя и целевого индикатора | Ед. изм. | 2014 начало периода | 2014 конец периода | 2015 начало периода | 2015 конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5,2 | 5,2 | 0,42 | 0,22 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 20 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 1.5 | Коэффициент потерь | м³/км | 19,24 | 19 | 18 | 17 |
| 1.6 | Индекс замены оборудования | % | 0,00335 | 0,034 | 0,037 | 0,088 |
| 1.7 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 74,25 | 73 | 72 | 71 |
| 1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 90 | 98,3 | 99 | 99,2 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3 | Индекс нового строительства | Ед. | 0,0033 | 0,0077 | 0,0316 | 0,1369 |
| 3.4 | Удельное водопотребление | м³/чел | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м | % |  |  |  |  |
| 4 | Эффективность деятельности |
| 4.1 | Рентабельность деятельности | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 4.2 | Уровень сбора платежей | % | 96,4 | 96,8 | 97,0 | 97,5 |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/ м³ | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
| 4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,44 |
| 4.5 | Производительность труда | м³/чел | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 4.6 | Период сбора платежей | день | 113 | 112 | 111 | 110 |

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной

инфраструктуры хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2014 – 2015 годы.

| № п/п | Наименование показателя и целевого индикатора | Ед. изм. | 2014 начало периода | 2014 конец периода | 2015 начало периода | 2015 конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5,2 | 5,2 | 0,42 | 0,22 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 20 | 19,9 | 19,8 | 19,7 |
| 1.5 | Коэффициент потерь | м³/км | 19,24 | 19 | 18 | 17 |
| 1.6 | Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |
| 1.7 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 74 | 73 | 72 | 71 |
| 1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 98,17 | 98,2 | 98,3 | 98,4 |
| 3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.3 | Индекс нового строительства | Ед. | 0,019 | 0,019 | 0,038 | 0,100 |
| 3.4 | Удельное водопотребление | м³/чел | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м | % |  |  |  |  |
| 4 | Эффективность деятельности |
| 4.1 | Рентабельность деятельности | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4.2 | Уровень сбора платежей | % | 96,4 | 96,8 | 97,0 | 97,5 |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/ м³ | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
| 4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 4.5 | Производительность труда | м³/чел | 186 | 187 | 188 | 190 |
| 4.6 | Период сбора платежей | день | 118 | 110 | 113 | 112 |